**ПРАЙС-ЛИСТ**

от 29 января 2018 года

[**Воздухосборники А1И серия 5.903-20 горизонтальные**](http://etml.ru/Vozduhosbornik_A1I.html)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ду, мм** | **Варианты Ду** | **Ру, МПа** | **Цена, рублей с НДС** |
| 1 | Воздухосборник А1И 017.000 | 20 | 15, 20, 25, 32 | 1,2 | 3 363 |
| 2 | Воздухосборник А1И 017.000-01 | 32 | 25, 32, 40, 50 | 4 366 |
| 3 | Воздухосборник А1И 017.000-02 | 50 | 40, 50, 65, 80 | 5 841 |
| 4 | Воздухосборник А1И 017.000-03 | 80 | 65, 80, 100 | 7 788 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ду, мм** | **Варианты Ду** | **Ру, МПа** | **Цена, рублей с НДС** |
| 5 | Воздухосборник А1И 019.000 | 20 | 15, 20, 25, 32 | 0,6 | 3 127 |
| 6 | Воздухосборник А1И 019.000-01 | 32 | 25, 32, 40, 50 | 4 602 |
| 7 | Воздухосборник А1И 019.000-02 | 50 | 40, 50, 65, 80 | 6 195 |
| 8 | Воздухосборник А1И 019.000-03 | 80 | 65, 80, 100 | 8 260 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ду, мм** | **Варианты Ду** | **Ру, МПа** | **Цена, рублей с НДС** |
| 9 | Воздухосборник А1И 020.000 | 20 | 15, 20, 25, 32 | 1,2 | 3 127 |
| 10 | Воздухосборник А1И 020.000-01 | 32 | 25, 32, 40, 50 | 4 602 |
| 11 | Воздухосборник А1И 020.000-02 | 50 | 40, 50, 65, 80 | 6 195 |
| 12 | Воздухосборник А1И 020.000-03 | 80 | 65, 80, 100 | 8 260 |

[**Воздухосборники А1И серия 5.903-20 вертикальные**](http://etml.ru/Vozduhosbornik_A1I.html)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ду, мм** | **Варианты Ду** | **Ру, МПа** | **Цена, рублей с НДС** |
| 1 | Воздухосборник А1И 018.000 | 50 | 40, 50, 65 | 1,2 | 5 841 |
| 2 | Воздухосборник А1И 018.000-01 | 80 | 65, 80, 100 | 7 788 |
| 3 | Воздухосборник А1И 018.000-02 | 150 | 100, 150 | 13 570 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ду, мм** | **Варианты Ду** | **Ру, МПа** | **Цена, рублей с НДС** |
| 5 | Воздухосборник А1И 021.000 | 50 | 40, 50, 65 | 0,6 | 8 260 |
| 6 | Воздухосборник А1И 021.000-01 | 80 | 65, 80, 100 | 11 564 |
| 7 | Воздухосборник А1И 021.000-02 | 150 | 100, 150 | 18 172 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ду, мм** | **Варианты Ду** | **Ру, МПа** | **Цена, рублей с НДС** |
| 9 | Воздухосборник А1И 022.000 | 50 | 40, 50, 65 | 1,2 | 9 440 |
| 10 | Воздухосборник А1И 022.000-01 | 80 | 65, 80, 100 | 12 036 |
| 11 | Воздухосборник А1И 022.000-02 | 150 | 100, 150 | 19 116 |